ヤシ殻粒状活性炭再生設備及び新炭製造設備調査票

| 会社名 |  | 調査票記入者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  | 代表者名 |  |

再生及び新炭製造工場名及び所在地

| 工 場 名 | 所 在 地 | Ｔ Ｅ Ｌ |
| --- | --- | --- |

全稼働炉について

| 工 場 名 | 炉の型式 | 製造能力×台数 | 燃 料 | 主な用途 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |  |

新炭製造炉について

（１）炉について

| 工 場 名 | 炉の型式 | 製造能力×台数 | 賦活方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |

※再生炉と兼用の場合、備考欄に記入のこと。

（２）原料の購入先及び購入経路

再生炉について（浄水・食品専用）

（１）炉について

| 工 場 名 | 炉の型式 | 製造能力×台数 | 賦活方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |
|  |  | ｍ3/日× 基 |  |  |

※新炭炉と兼用の場合、備考欄に記入のこと。

新炭納入実績

|  |  | 令和２年度 | 令和３年度 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 体 |  | ｔ | ｔ |  |
| 水道事業体 |  | ｔ | ｔ |  |
| 内 訳 | 納 入 先 | 納 入 量 |  |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |

再生炭納入実績

|  |  | 令和２年度 | 令和３年度 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 体 |  | ｔ | ｔ |  |
| 水道事業体 |  | ｔ | ｔ |  |
| 内 訳 | 納 入 先 | 納 入 量 |  |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |
|  |  | ｔ | ｔ |  |

活性炭試験について

（１）試験状況等確認（試験項目毎に○を付けて下さい）

| 工 場 名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 | 分析方法 | 自社で試験 | 他社に委託 | 自社で試験 | 他社に委託 |
| フェノール価 | JWWA A 114 |  |  |  |  |
| ＡＢＳ価 | 〃 |  |  |  |  |
| ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ脱色力 | 〃 |  |  |  |  |
| ヨウ素吸着性能 | 〃 |  |  |  |  |
| ｐＨ値 | 〃 |  |  |  |  |
| 塩化物イオン | 〃 |  |  |  |  |
| 電気伝導率 | 〃 |  |  |  |  |
| 強熱残分 | 〃 |  |  |  |  |
| 硬さ | 〃 |  |  |  |  |
| 充填密度 | 〃 |  |  |  |  |
| 味 | 〃 |  |  |  |  |
| 臭気 | 〃 |  |  |  |  |
| 色度 | 〃 |  |  |  |  |
| 濁度 | 〃 |  |  |  |  |
| 鉄及びその化合物 | 〃 |  |  |  |  |
| マンガン及びその化合物 | 〃 |  |  |  |  |
| 粒度 | 〃 |  |  |  |  |
| 有効径 | 〃 |  |  |  |  |
| 均等係数 | 〃 |  |  |  |  |
| 乾燥減量 | 〃 |  |  |  |  |
| 比表面積 | N2 BET 法 |  |  |  |  |
| 揮発分 | JIS M 8812 |  |  |  |  |

※自社での試験については、自社（工場内・工場外）で試験設備を有し試験が実施できる

ことである。なお、自社工場内、工場外に試験設備があっても子会社等に試験をさせて

いる場合は、他社での委託となります。

（２）試験員及び試験器具（員数及び設置台数を記入）

| 工 場 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験員人数（活性炭設備） |  |  |  |
| 縮分器 |  |  |  |
| 破砕機 |  |  |  |
| 恒温乾燥機 |  |  |  |
| 振盪機 |  |  |  |
| ふるい振とう機 |  |  |  |
| 遠心分離器 |  |  |  |
| 電気炉 |  |  |  |
| ｐＨ計 |  |  |  |
| 電気伝導率計 |  |  |  |
| 充填密度測定器 |  |  |  |
| 水素化ヒ素発生装置 |  |  |  |
| 光電光度計または 光電分光光度計 |  |  |  |
| 原子吸光光度計 |  |  |  |
| ガスクロマトグラフ |  |  |  |
| イオンクロマトグラフ |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

新炭製造方法（水蒸気賦活）を製造プロセスごとに記載し製品管理状況（試験項目）を記載

して下さい。

原料炭

↓

粒状活性炭再生方法（水蒸気賦活）を再生プロセスごとに記載し製品管理状況（試験項目）を

記載して下さい。

劣化炭

↓

その他

（１）洗浄水及びその管理方法について

（２）浄水用粒状活性炭の水蒸気賦活における再生収率について

（３）再生炉及び新炭炉の管理体制について

（４）関係書類

食品添加物製造許可書の最新の写し

最近の第三者機関による分析表

最近の自社による分析表（委託の場合でも提出）

（５）当広域連合企業団で実施した過去の調査以降に設備等（試験設備を含む）の変更があった場合には変更内容を詳細に説明してください。

（６）令和５年度以降の設備等（試験設備を含む）に変更が予想される事項について書いてくだ　　さい。

（７）新炭について、日本水道協会品質認証センターに製品を認証登録していますか。

登録している場合は、製品名を書いてください。